询价公告-福建商学院连江校区图书馆室内监控设备采购安装项目

1、项目名称：福建商学院连江校区图书馆室内监控设备采购安装项目

2、项目概况及采购内容：本项目设计安装点为连江校区图书馆室内：四个开架书库，四个自习室，一个信息素养教室，一个期刊阅览室，两个室内活动室。共安装20个摄像头进行室内实时监控。

- 项目预算：

| 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 主要参数要求 | 数量 | 最高限价 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 图书馆室内监控设备 | 详见附件 | 1批 | 27800元 |

总金额包含税收、产品、装卸、安装备件及材料、专用工具、安装、调试、人工、检验及技术资料、运输和保险等项目相关的一切费用；投标按单价、总价报价，超过最高限价的投标无效.

4、报价单位资格要求：须具备独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人，且有能力履行本项目所必须的设备和专业技术能力。

5、项目要求：

(1)在保证监控系统的清晰度、稳定性、安全性、标准化的同时，需保证本系统前端设备与现场环境的融入度，保证图书馆室内原有电器设备正常运行，摄像头不可突兀明显，线路不可明敷杂乱；安装时需在周围设置警示标志；安装时发生一切安全问题由中标方自行负责。

(2)本项目摄像头采集数据要求：能接入现有连江校区视频监控系统平台统一管理、集中存储。可实时观看室内监控内容并调取录像，存储时间不少于1个月。

(3) 监控摄像设备备符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，经法定机构检验或认证合格。

(4) 监控系统图像信息和声音信息应具有原始完整性，图像信息应包含图像编号/地址、记录时的时间和日期，系统设备应具有断电或关机信息保持功能。

(5) 监控(分)中心的显示设备的分辨率必须不低于系统对采集规定的分辨率。

(6) 摄像镜头应避免强光直射，镜头视场内不得有遮挡监视目标的物体。

6、技术参数及要求：详见附件1（招标公告网页左下方附件链接下载）。

7、设计参考标准：

《智能建筑设置标准》              GB/T50314-2015

《综合布线系统工程设置规范》        GB50311-2015

《安全防范工程技术规范》            GB50348-2014

《视频安防监控系统工程设置规范》    GB50395-2014

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》  GB50343-2012

《民用建筑电气设置规范》              JGJ16-2015

8、质量要求和技术标准：所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准，且满足校方招标质量规格和性能要求。

9、交货时间：签订合同后7日内，验收合格交付正常使用；

10、交货地点：福建商学院连江校区图书馆；

11、售后服务承诺基本要求

（1）安装和调试

由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点及位置免费运送到最终目的地，并负责安装。货物安装调试并经最终验收合格后，交付采购人使用，中标人须在报价中详细列明所需要各项费用，若未列明，视同所有费用均含在投标报价中。货物安装、调试所需要的工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。中标人负责组织专业技术人员进行货物安装，保证各项安装工作顺利进行。

（2）技术培训：中标人免费为采购人技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，并列好计划（对货物的使用操作、货物维护、故障排除、日常保养等方面操作）以备采购人使用，直至能熟练独立操作，对货物产生的常见问题，能够进行判断。

（3）售后服务承诺

保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

货物安装调试验收合格交付正常使用之日起5年；供应商提供设备5年免费上门维修，长期维护。

维修服务的响应时间：所有设备提供5年免费上门维修，保修期内如有故障，接到电话后6小时内响应，48小时内维修到位。质保期后，供应商提供设备优惠维修服务。

质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，并应继续提供优惠优质服务。中标人有对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。

12、付款方式：合同签订前，中标人必须按中标金额的5% 缴纳齐履约保证金，双方签订合同后，中标人按照招标文件要求供货安装、调试完毕，经采购人验收合格后，持有正式发票和用户所开具的验收合格证明，采购人向中标人支付100%合同款。中标人缴纳的履约保证金自动转为合同质保金。合同质保期满后，无质量问题，合同质保金无息全额返还。

13、验收

（1）提供完整的技术资料，包括：明细表(装箱单)、出厂检验报告和合格证书、使用说明书、设备安装调试资料、操作手册、维修手册及合同中要求的其他文件资料。

（2）货物根据招标文件及合同中所列清单与技术参数要求进行验收，直接安装至学校指定地点。项目交付正常使用后，由中标单位书面提出验收申请，经使用单位组织验收人员进行验收。验收结果经双方确认后，双方授权代表人必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

请各报价单位按以上询价公告所有条款要求内容及附件清单内容逐条响应提交承诺函、报价表（按总价报价）、营业执照、资格证书等相关证明材料复印件，并加盖公章（报价文件参考格式详见招标公告下方附件2下载）。于2021年11月15日下午16：00前准时将项目报价文件及资格证明材料密封后以顺丰快递的方式快递送达至福州市连江县潘渡乡连潘路2号福建商学院连江校区320室，联系人：陈老师，电话：18649812225。

福建商学院

2021年11月9日

附件1：技术参数及要求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万网络高清半球摄像机（含电源及铝合金支架） | 台 | 20 | 1. ≥1/3英寸400万CMOS图像传感器，支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，产品支持镜头焦距2.8/4.0/6.0mm可选 2. 照度适应范围≥130dB 3. 最低照度：彩色：≤0.005 lx ; 黑白：≤0.0005 lx 4. 具有智能红外功能，红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 5. 移动侦测功能：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置≥18×22个移动侦测区域 6. 具有区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能行为分析功能 7. 具有客流统计功能，且准确率≥99% 8. 场景设置功能：在IE浏览器下，具有多种场景设置选项，可进行手动切换或根据时间、光照变化实现自动切换 9. 智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，开启智能编码高级模式与普通模式相比，码率节约≥85% 10. 支持双路iSCSI直存方式存储 11. 网络适应能力：丢包率为≤25%，网络延时≤50ms环境下，可正常显示监控画面 12. 环境适应性检验：-35℃~60℃（±5%） 13. 外壳防护等级：≥IP66 14. 含铝合金支架、铝合金底座、塑料电源外壳。 |
| 2 | 8口千兆普通接入交换机 | 台 | 3 | 1、≥8个100/1000M自适应电口，≥2个100M/1G SFP光口，适配器供电（出厂已配），无风扇。支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥8个，同时可POE+供电端口≥4个，POE最大输出功率≥120W。 2、交换容量≥256Gbps，包转发速率≥30Mpps。 3、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 4、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog/Debug、NTP、TFTP、Web。 5、支持生成树协议STP，RSTP和MSTP，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持快速链路检测协议（RLDP，Rapid Link Detection Protocol），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 7、支持特有的CPU保护策略（CPP，CPU Protect Policy），对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，保障了CPU安全，充分保护了交换机的安全。 8. 管理接口支持IPv6。 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | 米 | 1300 | 1、100Ω,250MHz，23AWG； 2、符合国际性能标准； 3、抗干扰性能好； 4、符合环保要求； 5、应用范围：六类/D级水平与高传输速率网络应用：千兆以太网，10/100BaseT等。 |
| 4 | PVC 套管 | 米 | 900 | φ20PVC 套管 |
| 5 | 辅材 | 批 | 1 | 含耦合器、尾纤、跳线、熔接、水晶头、绝缘胶布、扎带等材料 |
| 6 | 安装调试费 | 项 | 1 | 1.设备运输、安装、调试； 2.线路敷设、接入； 3.施工阶段、售后阶段保障系统运行的技术服务； 4.特殊产品的定制、研发； 5.系统中的云平台、云服务器对接、调试、集成； 6.项目周期中的技术类、服务类、材料类配合。 |

附件2：报价文件参考格式

报价文件

报价单位：                      .

最终报价人民币：（大写）                   （小写）      元

联系人及联系电话：                          .

注: 请各报价单位按询价公告所有要求的内容响应提交承诺函、报价表、营业执照、资质证书等相关证明材料复印件，并加盖公章。