项目购置清单及技术参数要求（一）

单位：元

| 序号 | 购置品目 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 符合技术参数要求的品牌 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1-1 | 彩色激光复印打印一体机 | - 1、打印幅面：A3及A3以内 - 2、最高分辨率：不低于600×600dpi - 3、黑白打印速度：不低于20ppm - 4、 彩色打印速度：不低于20ppm - 5、 处理器：性能不低于540MHz - 6、 内存：≥192MB - 7、双面打印：自动 - 8、网络功能：支持有线网络打印或无线网络打印 - 9、接口类型：USB2.0、10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） - 10、耗材类型：鼓粉一体 - 11、介质类型：普通纸，宣传册纸，证券纸，光面纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，相纸，彩纸，糙纸，光面胶片，投影胶片，信封，信头纸，标签，卡片 - 12、显示屏：液晶显示屏 - 13、系统平台：能兼容Windows 8/7/Vista/2000/XP 家庭版/专业版/Server 2003；Mac OS X v10.3-10.4或更高版本；Linux - 14、电源电压：AC 220-240V（±10%），50/60Hz（±2Hz） - 15、服务：整机三年原厂上门保修服务 | 台 | 2 |  |  | 惠普 | 佳能 | 京瓷 | 教师学生用 机 |
| 1-2 | 空调 | - 1、空调类型：立柜式空调 - 2、冷暖类型：冷暖型 - 3、变频/定频：变频 - 4、空调匹数：3P - 5、能效等级：不低于一级能效 - 6、控制方式：键控或遥控 - 7、制冷剂 R32 - 8、扫风方式：上下左右扫风 - 9、是否静音：是 - 10、清洁功能：自动清洁 - 11、电辅加热：支持 - 12、电源性能：220V/50Hz - 13、包装清单：室内机 x1室外机 x1 - 14、服务：整机六年原厂上门保修服务 | 台 | 4 |  |  | 格力 | 美的 | 奥克斯 |  |