项目购置清单及技术参数要求（二）

单位：元

| 序号 | 购置品目 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 符合技术参数要求的品牌 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 2-1 | 学生课桌 | - 1、尺寸为：1100mm*2000mm*16张 - 2、台面:桌面采用6厘雪花白岩板+E0级18厘大芯板，银色铝合金封边。台面带插座面板槽，至少可安装六个强电五孔插座面板。（需提供环保证书） - 3、所有五金件做防锈、防腐处理，经久耐用；框架铝合金型材表面氧化处理，经久不变色，多功能走线设计，满足各种网络布线要求；根据人体工程学原理设计。 | 张 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 教师讲桌 | - 1、尺寸为：1100mm*700mm*2张 - 2、桌面采用6厘雪花白岩板+E0级18厘大芯板，银色铝合金封边。台面带插座面板槽，至少可安装六个强电五孔插座面板。（需提供环保证书） - 3、所有五金件做防锈、防腐处理，经久耐用；框架铝合金型材表面氧化处理，经久不变色，多功能走线设计，满足各种网络布线要求；根据人体工程学原理设计。 | 张 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 座椅 | - 椅子采用优质颐达网布饰面.具有回弹力强、不易变形、透气性强、坐感舒适。纤维+电镀扶手；中班蝴蝶底盘；协强气压棒，升降30万次故障率万分之三。优质五星椅架，可承受1300KG静压测试；PU防滑轮。（质保≥5年以上） | 把 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 资料柜 | - 1、尺寸为：1300mm*900mm*500mm - 2、柜体采用3厘雪花白岩板+E0级18厘大芯板，银色铝合金封边。（需提供环保证书） - 3、所有五金件做防锈、防腐处理，经久耐用；框架铝合金型材表面氧化处理，经久不变色，；根据人体工程学原理设计。 | 套 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1、尺寸为：1300mm*1800mm*300mm - 2、柜体采用3厘雪花白岩板+E0级18厘大芯板，银色铝合金封边。（需提供环保证书） 3、所有五金件做防锈、防腐处理，经久耐用；框架铝合金型材表面氧化处理，经久不变色，；根据人体工程学原理设计。 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 强弱电改造和改造工程 | - 1、满足每个课桌六位五孔强电插座及六位网络插座。 - 2、满足教师讲桌两位五孔强电插座及一位网络插座。 - 3、增加弱电机柜和48位以上交换机。 - 4、强弱电线路改造走地面开槽需做开槽位装饰 - 5、不小于2米宽的电动投影幕 - 6、以上所有金属线槽、标签、五金配件等项目实施所需的其它材料。7、打讲台并铺设瓷砖施工 | 间 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 交换机 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |