《智慧教室》采购项目的主要内容及技术参数： - 提供项目购置清单及技术参数要求 序号; 名称; 参数要求; 数量; 单位. 1; 智慧教学平台软件; ★ 平台软件支持本地部署于校内虚拟服务器上，支持虚拟机漂移,与学校网络中心进行数据对接,接入学校公共数据平台和统一身份认证平台，学生与老师使用学校统一的账号密码登入智慧教室的资源管理平台，通过公共数据平台获取智慧教室课表。资源管理平台收集的各项数据需能让公共数据平台调用，并通过学校安全认证，此平台对用户数和课程数均无限制。 一、管理功能板块 1、系统采用模块化的架构设计，基于B/S架构，管理员通过浏览器，使用自主账号登录平台就可实现资源管理、视频点播、数据查看、设备接入管理等功能； 2、每个班级都可以在平台上生成独立的直播通道； 3、可以自定义的进行门户的设计，包括学校介绍、优秀教师宣传、优秀资源展示等； 4、能够基于学校的教学计划，课程表等，规划各类教学工作，也可以根据实际的工作要求临时插入教学直播； 5、设备管理：支持自由添加设备并查看设备列表状态； 6、流服务管理：支持新建频道列表、分组列表、流服务器列表，并支持对列表进行修改或删除等操作； 7、用户管理：支持新建角色、新建用户，支持查看角色列表、用户列表状态并进行修改、删除等操作；能够对学校的管理人员、工作人员、教师等配置账号，账号能够依据使用者角色进行权限的配置； 二、资源管理功能板块 1、各类用户无需安装任何插件即可观看资源门户展示的各类资源； 2、支持HTML5方式进行播放和独立播放器播放； 3、支持对各类资源文件的添加、删除、修改、审核、发布等功能； 4、支持资源按照多维度进行分类，例如年级、班级、科目等； 5、支持根据推荐和点击热度等维度在平台呈现； 6、支持关键字搜索功能； 7、支持上传教学、教研、会议的视频附件，附件可与相关的视频关联绑定；附件支持WPS、word、excel、ppt、pdf、jpeg等格式；支持用户在点播视频同时下载附件；实现教师线上备课，布置预习课题、课后习题等；学生也可以在线学习，观看课程回放、进行资源点播等。 8、接口采用非对称加密算法，防止数据交互中泄漏，提高数据安全性； 9、支持广播级文件格式（如：QuickTime、MPEG-2 TS等）调入，支持MPEG-1/2（mpg、mp3）、MPEG-4（avi、asf、wmv、flv）、Real、MKV等各种媒体格式自动转码为多种高品质的视音频文件格式MP4格式，供不同终端设备使用； 10、支持创建多种活动并自定义评价； 11、支持对资源的点赞、收藏、评论； 12、视频课程预览：支持多个视频课程同时展示，管理员可预览视频课程的名称、点播量、时长等信息； 13、支持以班级为单位的在线巡课，同时支持自动巡课功能，可在数据中心内大屏上轮流播放所有开机设备的导播画面，便于用户随时查看全区域内班级上课情况； ▲14、所有账号均在平台端有个人中心，可进行微课资源编辑，设置资源片头片尾、切片等；（提供上述功能界面截图用以验证） 15、支持把主流品牌录播设备、系统接入平台，实现自动转码、无缝直播点播； 16、支持视频、直播转发分享功能； 17、根据实际情况进行点播、直播路数的自适应分配； 18、支持三种以上清晰度和码率，播放时可以进行不同清晰度切换，以匹配不同性能的设备和不同带宽网络； 19、采用独立的转码模块，可同时转码若干个文件，支持多线程转码，提升转码速度，可对转码任务设置优先级，支持转码时采用硬件加速； 三、设备管理统计分析板块 1．支持对智慧终端主机设备进行远程关机、重启、启动录制等操作； 2、支持通过班级维度对班级内部署的多媒体设备进行使用情况的统计，根据同一班级下的不同设备，统计当前设备的使用数量、使用时长等；可实时掌握所有终端在线情况； 3、可根据学校要求，进行学校的统一数据的前端展示，展示的数据模块可以自定义； 4、统计所有终端设别使用次数，包括开机总次数，登录次数，登录人数（去重）等，用户可自定义日期范围生成统计数据； 5、统计设备使用时长，包括开机总时长、登录总时长，平均登录时长等，用户可自定义日期范围生成统计数据； 6、统计远程互动平均通话时长，包括通话总时长、拨号成功总次数，用户可自定义日期范围生成统计数据； 四、学情分析模块 1、学情数据查看，包括上课轨迹、PC操作、PPT讲解、板书操作、举手互动、起立互动、讲台互动等数据； 2、统计课程平均录制时长，包括录制总时长、课程录制总次数，用户可自定义日期范围生成统计数据； 3、统计老师上课轨迹平均时长，包括主讲区域时长、学生区域时长，用户可自定义日期范围生成统计数据； 4、能对各互动教室应用相关数据进行采集并汇总分析，自动生成教师活跃度、教室活跃度、学校活跃度等数据，自动统计并生成数据统计报表； 5.提供平台标准对外接口开发文档，方便与学校的第三方平台对接。 6.提供对应的软件著作权登记证书复印件，并加盖制造商公章。; 1; 套. 2; 一体化 智慧教室设备; ★一体化智慧教室设备包含智慧终端主机、内置多功能直录播平台系统、内置全自动跟踪系统、内置导播控制系统、内置物联控制系统。该设备必须支持多媒体教学、精品课程录制、公开课点播直播、教室物联网控制等多种功能。（投标人需提供证明材料，包括但不限于演示视频、权威机构评测、知识产权等）。 一、智慧终端主机 1、为保证系统稳定及设备安装简便灵活，要求采用嵌入式一体化设计架构； 2、可实时高清显示控制界面、教学电脑画面、导播画面，支持控制界面与PC桌面之间任意切换； 3、智慧终端主机支持信号源选择功能，可选择电脑、无线同屏、外接笔记本电脑、远程教室、录制预览的视频画面进行一键输出显示； 4、 内置OPS电脑：处理器采用酷睿i7-10510U以上，主频≥四核八线程1.8GHz，内存≥16G DDR4；固态硬盘≥256G，机械硬盘≥1T；预装适配的Linux操作系统； 5、支持教室内设备的统一控制，智慧终端主机支持录播系统一键录制、暂停等控制，教师可以轻松完成录制、远程互动拨号、信号切换等工作，无需技术人员协助，同时方便老师通过无线键鼠来操作电脑； 6、支持通过账号密码登录多功能全交互智慧终端主机，进行对应权限的设备功能调用和自动记录使用数据；支持用户对设备的使用信息自动同步至远程管理平台进行数据记录、统计与分析； 7、主机具有多种视频接口：≥1路HDMI IN、≥1路HDMI OUT； 音频接口：≥1路LINE OUT；支持≥1路麦克风输入； 8、其他接口：≥1个USB 3.0接口、≥1个WAN接口、≥4个LAN接口，内置容量至少≥1TB硬盘存储空间，方便节目的长时间录制； 9、支持吊装麦克风、无线麦克风、PC音频同时接入； 10、智能混音：采用双核专用高速浮点数字信号处理器，自动判断当前语音状态。当单个人说话时，离说话人最近的麦克风打开，其它麦克风自动关闭； 11、支持回声消除，有效消除远程互动中的回声，在进行互动教学时，要求声音跟随画面显示； ▲12、支持通过标准网口实现音频调试，支持网络远程调试；（提供音频调试客户端软件界面截图） 13、视频点播预览，支持对主机内的视频文件进行点播预览功能，方便录制后和导出； 14、互动教学过程中，可开启同屏板书功能，异地双方可在主讲教室电脑桌面上同时进行板书书写，书写内容互相可见；可修改画笔尺寸规格和颜色，方便师生板书互动过程中区分不同的板书内容； 15、支持统一控制功能，能对若干分组显示屏实现批量开关控制； 16、版本升级：自动检测版本更新，用户确认后开始下载，下载完成进入安装界面； 17、提供由中国质量认证中心颁发的3C证书复印件并加盖厂家公章； 18、提供对应的软件著作权登记证书复印件，并加盖制造商公章； 二、多功能直录播平台系统 - 内置多功能直录播平台系统；采用B/S架构，具备在线直播、点播、录制、导播管理、设备控制、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows等多操作系统访问，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 2、支持多种云台控制协议：为保证主机与多种品牌摄像机能适配控制，要求支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA等协议； 3、支持流媒体协议要求：为保证录播系统与资源平台进行资源对接，要求主机需支持RTP、RTSP、RTMP、H.323 等音视频传输协议； 4、为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； 5、录制模式支持本地模式、资源模式和互动模式视频录制； 6、支持分辨率自适应功能，支持老师中途更换自带电脑，无需手动调整录播主机分辨率或重启设备，主机自适应1920×1080以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程，让录制更加随心所欲； 7、支持多机位自动录播； 8、支持录播启动倒计时功能，启动录制后，设备可以自动在教室的液晶大屏显示醒目的录播倒计时计数提示信息，方便用户做好录制前准备； 9、提供对应的软件著作权登记证书复印件，并加盖制造商公章； 三、全自动跟踪系统 1、内置全自动跟踪系统 2、自动跟踪系统支持网络远程调试，具备对需要跟踪的区域任意圈画（包括斜线、弧线）功能，精确排除干扰区域，提高目标跟踪识别准确率； 3、 自动跟踪系统支持多人员识别与拍摄策略功能，单人拍摄特写、多人给全景拍摄；具有自动/手动两种跟踪模式，并能任意切换；教师、学生均无需佩戴任何辅助装置，能够实现全场景跟踪； 4、 ▲具备老师、学生身高自适应功能，能够依据身高（自动调整特写镜头的高度，使头部到拍摄画面顶部的距离始终保持固定最佳比例；提供该项功能操作界面截图和样片验证； 5、 ▲具备平滑跟踪能力，抗干扰能力强，不受强光、电磁、声音等因素影响，在自然光照条件下可正常工作，要求跟踪系统在教室内黑板、灯光开关的情况下能不受影响；提供包含上述场景的跟踪效果演示视频； 6、支持多种摄像机镜头控制，索尼、松下及国产会议摄像机，兼容VISCA、PELCO-D等控制接口； 7、提供对应的软件著作权登记证书复印件，并加盖制造商公章； 四、导播控制系统 - 内置导播控制系统； 2、采用B/S架构，支持自动导播和手动导播，支持导播画面预览； 3、支持web远程导播方式；远程导播和管理电脑只需具备网络条件，即可进行实时导播操作；手动导播延迟≤500ms； 4、支持单画面、多画面、双分屏、画中画、画外画等功能；提供软件界面截图，加盖制造商公章； 5、支持摄像机手动控制功能，可通过鼠标在预览画面中进行点击跟踪，支持快速变倍调节； 6、提供对应的软件著作权登记证书复印件，并加盖制造商公章； 五、物联控制系统 1、内置物联控制系统； 2、具备物联网智能管理功能；支持灯光、空调、窗帘等控制单元的接入；支持主流zigbee物联协议；; 2; 台. 3; 教学互动主屏（触控一体机）; 一、触控一体机参数： 1、整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED背光液晶A规屏，不接受A-屏及以下标准，显示比例16:9，具备防眩光效果； 2、内置OPS：主板≥H410芯片组，CPU≥Intel Core I5-10400；内存≥1×8G DDR4。硬盘≥256GB SSD固态硬盘， SATA III/M.2 接口；采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔； 3、具备≥1路Audio out；≥2路USB3.0；≥1路Type-C；≥2路HDMI；≥1路RS232、≥1路Touch 2.0接口。整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号； ▲4、支持前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；（提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证，并加盖厂家公章） 5、整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网； 6、喇叭输出总功率：≥50W;拾音麦克风数量：2个； 7、采用windows操作系统和安卓系统一主一备双系统设计，实现无PC状态批注； 二、整体设计要求： 1、品牌独立：所投交互智能平板品牌必须为原厂原装产品； 2、屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%； 3、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起； 4、为了设备安全使用，报价产品具备智能温控系统、有效监控、预警和断电保护功能； 5、三合一电源按键，关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机； 6、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭； 7、自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗； 8、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现十笔即时批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学； 9、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框、PC模块进行监测，针对不同模块给出问题代码提示； ▲10、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式；（提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证，并加盖厂家公章） 三、嵌入式系统参数： 1、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 2、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可实现Windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览； 3、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开；; 4; 台. 4; 智慧课堂分组互动软件; 一、课堂互动功能 1、支持双屏教学的设备环境，要求在两个触控显示屏连接同一台教学主机的环境下，通过二个屏幕配合展示教学内容； 2、支持通过移动终端设备远程控制大屏，实现鼠标移动、单击、双击、左右键等功能；也可打开文件并远端直接编辑文件； 3、屏幕广播：需支持教师通过屏幕广播将各种形式的教学内容广播给小组屏及学生端，让教室每一个角落的学生都能清晰地看到教学过程； 4、学生演示：需支持教师通过学生飞屏调用任意一个学生端的屏幕，并广播至其它学生终端上，方便教师及时发现学生中的典型个案，开展示范教学； 5、无线投屏：教学大屏端和小组端的软件需可以将移动设备包括手机/平板/电脑等实时投射教学大屏端/小组端显示，支持IOS/Android/Windows等系统环境； 6、分组研讨：可以实现各小组屏快速对教师下发的讨论主题进行讨论，讨论方法支持小组投屏、动态批注、摄像头调取、屏幕录制、思维导图总结等； 7、成果展示：教师可通过教师大屏或教师移动终端调取小组的展示成果到教师大屏上进行展示和讲评，并可将该小组的成果广播至其他小组屏上进行同步显示；另外，教师还可同时调取多个小组的成果进行多屏展示对比； 8、全媒体教学板：教学大屏端和小组端的软件都需提供全媒体教学板，可内嵌PPT、pdf阅读器、媒体播放器、图片查看器、IP网络摄像机、USB摄像头、小组屏等影像接入到同一画板。每个影像可以实现双指缩放、旋转、拖动、甩屏等手势操作；可以在每个影像内实现批注，且批注内容随着单个影像的缩放而同步等比例缩放； 9、文档支持：教学大屏端和小组端的软件需支持通用的Office文档格式、pdf、图片、视频等格式，打开的文档同时支持全屏展示和教学板内展示二种状态；持二种状态下的相互切换，并保持文档原有的版式、内容、动画效果不变，如PPT；支持多个文档的同时开启与操作； 10、PPT预览与跳转：教学大屏端和小组端的软件在打开PPT时，需提供PPT的跳转入口，执行后在当前放映幻灯片中可浮现所有幻灯片的预览图，上下滑动可以预览所有幻灯片，单击某一张幻灯片的预览图则跳转到对应幻灯片中播放； 11、PPT连动与复制：播放PPT时，需支持双屏同步显示，也可以支持一屏播放PPT动画，另一屏显示PPT上一页的内容，且保持PPT原有的版式、内容、动画效果一致，当PPT播放到下一页/切换到上一页后，另一屏屏幕内容会自动跟随切换； 12、动态批注：可以动态的在教学大屏端和小组端上对讨论内容（包含图片、视频、APP等）进行批注，并可以将批注的书写过程同步到所有学生屏幕，使课堂讲解变得更有针对性； 13、文件共享：教师可将课堂相关文件，如备课资料、课堂笔记、课后作业等通过共享文件快速发送给学生，节省课堂时间； 14、课堂互动：需提供抢答、抽答、弹幕等课中互动工具，提高学生课堂注意力，创造积极的课堂氛围； 15、教学工具：需提供包括白板、绘笔、聚光灯、放大镜、屏幕快照、视频录制等互动教学工具，可以在任何时候特别是PPT放映状态下直接调出并使用这些工具； 16、移动教学：需支持教师通过移动终端实现移动教学，实现教室大屏内容投射到教师移动终端上，通过教师移动终端操控教室大屏，亦可实现教师移动终端上的内容如PPT课件、视频、电子素材等投射到教学大屏端上，并可动态分享到小组屏、学生端设备，真正达到教室大屏端、小组屏、教师移动屏、学生屏、观摩屏等多屏互动，使教师上课不再局限于讲台，随时随地走入学生进行授课； 17、考勤签到：老师随时发起签到，要求学生必须在该教室的无线AP覆盖的范围内才能签到，脱离了这个范围则无法签到。教师屏幕能实时显示已签到/未签到的学生名单，及学生的在线/离线的连接状态。老师也可查看当前每个学生的出勤率； 18、支持投票活动，无须课前预设教师在课堂上可随时发起，支持单选、多选、判断等题型和选项个数的设置，发起后学生端自动进入答题界面，学生提交时教学大屏中实时显示学生的提交进度，教师能够调出查看已提交的名单和未提交的人员名单，最终结果支持按扇形图统计或树状图统计方式呈现。教师可通过大屏端独立操作，也可通过APP端独立操作； 19、需支持老师和学生自带移动终端，且可以使用Android、iOS、windows操作系统，广泛支持各种品牌的平板、手机和电脑，适应各种大小的屏幕和分辨率； 20、教师屏端、小组屏端和学生端应为同一品牌，实现一致功能； 21、提供对应的软件著作权登记证书复印件，并加盖制造商公章； 二、分组交互功能 1、 软件支持局域网环境，并用一般路由器即可； 2、可通过移动设备远程控制电子白板、一体机、电脑等，实现鼠标移动、单击、双击、左右键等功能；也可打开文件并远端直接编辑文件； 3、教师可以一键将课堂教学内容录制成标准的视频文件，包括黑板板书、大屏图像、课堂实况、教师语音等；方便学生课后复习及未能即时听课的学生听课使用； 4、教师可以在移动设备上直接批注大屏内容，需支持视频动态批注； 5、教师可将移动设备上PPT的文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件； 教师可以通过手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页； 移动设备端需有当前PPT全部页面的缩略图显示，大屏上不显示，教师可以通过选择缩略图页面快速将大屏PPT翻页至指定页面； PPT页面可以配合画笔功能，做到随时标注讲解； 播放PPT时，无需退出PPT即穿插可播放音视频文件，方便教师讲课； PPT页面可以通过截图方式截取重点至画板中讲解，并可保存为课堂笔记； PPT页面如遇文字较小，可以配合放大镜功能，做到多级别放大，方便后排学生观看； 6、需具有移动展台功能，教师可方便将课本、试卷等实物通过移动设备拍照上传至大屏讲解； 7、可以通过移动设备摄像头随时分享直播学生做题过程及实验情景，分享过程中，可选择是否录制； 8、可轻松播放移动设备上的所有教学文件，包括wps、ppt、word、pdf、图片、音频、视频等，并可通过移动设备端控制播放，包括全屏、快进、快退、停止等； 9、可以将移动设备的界面无线投屏至大屏，移动设备所有操作都可在大屏上显示； 10、可将移动设备端的文件无线上传电脑端指定文件夹内，也可将电脑端文件下载至移动设备端指定文件夹； 11、具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜通过移动设备端轻松可调； 12、移动设备端需支持iOS、Android、win8/10三大平台；; 2; 套. 5; 学生交互侧屏（触控一体机）; 1、整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，整机屏幕采用55英寸 UHD超高清LED背光液晶A规屏，不接受A-屏及以下标准，显示比例16:9，具备防眩光效果，为保证产品显示效果及整体美观度，拒绝在屏幕玻璃上下方或左右两侧丝印图标或按键做法。 2、具备≥1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。具备≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口。整机具备不少于1路侧置双通道USB接口，双系统USB接口支持Windows和Android双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。 3、整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。整机具备RJ45双系统网口：部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络联通。 4、整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 5、提供前置按键：前面板不多于6个按键设计。 6、采用windows操作系统和安卓系统一主一备双系统设计，实现无PC状态批注。 7、品牌独立：所投交互智能平板品牌必须为原厂原装产品。 8、屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，透光率不低于90%。 9、为了设备安全使用，报价产品具备智能温控系统、有效监控、预警和断电保护功能。 10、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一。 11、整机具备一键黑屏节能功能，在节能待机状态下可实现节能70%以上。 12、自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗。 13、整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。 ▲14、整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于500万像素的照片，整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。（提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证，并加盖厂家公章）。 15、无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。 16、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 嵌入式系统参数: 17、嵌入式系统版本不低于Android7.0，运行内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 18、无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS、Office等软件使用、网页浏览等。 19、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找WPS、office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 ▲20、设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示；整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。智能护眼系统：在嵌入式系统上使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。（提供国家级权威检测机构出具的检测报告佐证，并加盖厂家公章）。 21、支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 22、内置电脑：搭载≥Intel i3 CPU；内存：≥4GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：≥128GB 或以上SSD 固态硬盘； 23、采用抽拉内置式模块化电脑，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 24、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。; 14; 台. 6; 分组教学嵌入式管理系统; 1、支持画笔功能，可在屏幕或课件上批注交流；支持书写结果保存为图片或PDF格式； 2、支持截屏、屏幕录制功能； 3、支持小组成员之间共享文件； 4、支持多文档同时打开，可随意拖动，放大缩小，批注； 5、文档类型：支持WPS、word、ppt、pdf、视频等文件格式； 6、支持多个学生同时向小组屏飞屏，飞屏画面悬浮显示，可随意移动，旋转，调整大小，可画笔批注； 7、支持学生作业拍照上传到小组屏上讨论；; 14; 套. 7; 3D 传感器; 1、采用运动侦测、形状匹配、色彩分析以及人脸识别等多种智能识别技术，确保跟踪快速准确； 2、支持可视范围内所有人物目标追踪，可以精准标定人物目标三维坐标； 3、不受光线变化、窗帘晃动、后排评课老师走动等环境因素的影响，即便是阶梯教室和有大面积反光玻璃的教室，也可以正常使用； 4、支持通过跟踪系统调试界面获取传感器图像，用鼠标框选设置检测区域和屏蔽区域，设置方便快捷； 5、传感深度范围：1.2-9.8米； 6、接口：RJ45； 7、网络协议：UDP； ▲8、具有3D景深跟踪软件自主知识产权的证明文件，并加盖制造商公章；; 4; 只. 8; 高清 云台 摄像机; 1、运用独特的基于人眼模型的Iridix曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，层次感强；传感器支持WDR（宽动态范围），在有强烈明暗反差的环境下（如逆光），能够清晰捕捉成像所有景物； 2、应用2D和基于运动估计的3D降噪算法，采用美国新一代低噪声传感器，有效降低噪声； 3、采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台低速运行平稳，并且无噪声； 4、视频格式：1080p/60, 1080i/60, 1080p/30,1080p/25向下兼容； 5、输入输出接口：HD-SDI，RJ45； 6、详细参数：预置位数量：256个，预置位精度≤0.2°； 传感器类型：1/2.8英寸高品质CMOS传感器； 传感器像素：总像素：274万，有效像素：207万； 镜头焦距：12倍光学变焦；f＝3.9～46.8mm， 光圈系数：F1.8~F2.4； 视角：6.3°(窄角)～72.5°(广角)； 电子快门：1/25s~1/10000s； 信噪比≥55dB； 水平控制速度：0.1 ～100°/秒 俯仰控制速度：0.1～45°/秒水平转动范围：±170°； 垂直转动范围：-30°~+90°； 7、Line in：3.5mm音频接口； 8、支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P； 9、支持倒装； 10、支持网口版本升级； - 内嵌高清编码系统；用于采集教室里面视频信号转换为数字信号以及通过主机全编全解的视频信号解码为模拟视频信号传输到显示设备；; 8; 个. 9; 吊麦; 1、频率范围：40-18000 Hz； 2、灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°； 3、阻抗：200Ω； 4、最大声压级：132dB； 5、工作电压：48V幻象供电； 6、信噪比65DB； 7、可隐藏式安装； 8、附件：防风罩一个；10M双卡侬连接头；; 14; 个. 10; 有源 音箱; 一、主要功能 1、2.0声道有源音箱，内置功率放大器、备有LBP环保麦克风插口、1000套同时使用不串频、近距离对频、抗干扰性强、安装调试简单、扩音清晰、性能稳定； 2、麦克风音量、音乐音量、高低音独立调节； 3、无音频信号输入自动降嗓静音功能； 4、1组莲花音频输入、1路莲花录音输出、1个3.5毫米电脑音频输入接口； 5、1路有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声； 6、1路6.5毫米话筒输入插口、与同品牌话筒连接不用电池； 7、外置USB2.4G无线话筒输入扩展功能； 8、适用于各类多媒体教室、电教室、普通教室； 9、铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装； 二、主要技术参数 10、使用频率：2400-2485MHz； 11、输出功率：2×60W； 12、灵敏度：86dB±2dB； 13、频率响应：20Hz-20KHz； 14、信嗓比：≥80dB±2dB； 15、电源：交流220V±10%／50Hz；; 3; 对. 11; 观摩室 电视 移动支架; 电视利旧；另配置移动支架；; 1; 个. 12; 讲台 显示器; 1.尺寸: ≥23"(16:9)； 2.分辨率: 1920*1080； 3.亮度:300cd/M²； 4.色彩:16.7M； 5.对比度: 4000:1； 6.触摸系统: 多点电容式触摸屏；; 2; 台. 13; 物联网 软件; 1、具备物联网智能控制功能，可对灯光、空调、窗帘等控制单元进行接入、管理及控制； 2、通讯模式：zigbee；; 2; 套. 14; OC网关 硬件; 1、支持快速配置自定义协议（非编码格式，图形化配置界面），支持平台下发协议解析规则到终端或平台透传指令到终端； 2、设备操作记录全程可追溯，至少提供操作时间、操作类型、操作用户、操作描述信息； 3、提供物联网智能设备典型应用场景监控和联动配置； 4、支持以教室、班级、年级、教学楼、区域等多维度设备管理方式； 5、空调控制支持柜机、壁挂机、多联机等多种类型空调，提供远程控制和本地控制冲突策略解决方案，保证空调远程与本地运行状态一致性，多联机空调支持所有线控面板设置和参数功能。提供空调智能控制策略，根据温湿度、定时策略、开关预设温度等，保证空调运行在节能状态； 6、提供系统标准对外接口开发文档，至少支持HTTP和MQTT两种接口方式，方便与校园各信息化系统对接；; 2; 个. 15; Zigbee网关; 1、通信接口：ZigBee、WiFi、RJ45； 2、工作电压：5VDC或802.3 af POE； 3、功耗：＜5W； 4、ZigBee通信速率：250kbps； 5、ZigBee通信距离：可视距离50米； 6、WiFi通信速率：150Mbps； 7、WiFi通信距离：可视距离10米； 8、工作温度：-10℃～50℃； 9、工作湿度：10%～90%RH； 10、产品尺寸：L105*W105*H24mm； 11、具有日志查看功能，可打开或关闭日志功能，可对日志文件进行下载，默认为打开日志功能； 12、WIFI功能：可设置设备WIFI显示或隐藏，可更改WIFI信； 13、红外码库导入：可在线导入红外码库； 14、远程重启：可通过H5远程重启网关； 15、ZigBee组网可连接无线透传模块、智能开关、智能插座、人体红外等； 16、网关具有WEB配置界面； 17、网关数据上传的目标地址可直接指向校园物联网监控平台的地址和端口，用户随时可以调整该配置；; 2; 个. 16; 三联智能灯光控制; 1、多路灯光控制器：通讯模式：Zigbee； 2、采用86型开关面板，与原插座兼容，可直接更换原来的按键开关面板；; 4; 个. 17; 窗帘控制面板; 1、窗帘控制器：通讯模式：Zigbee； 2、采用86型开关面板，与原来的86插座兼容；; 9; 个. 18; 窗帘导轨+电机; 1、电动窗帘电机：输入电压：100~240V；额定转速：120rpm； 2、电动窗帘导轨：产品材质铝合金；表面工艺电泳；电动开合帘轨道采用高智能家居轨道，可电动控制开合窗帘，遇阻自动停止，也可以手动开合窗帘； 3、抗老化性能强，5000次运行无拉伸，静音顺滑；; 9; 套. 19; 空调控制器套件; 1、多路红外控制器：通讯模式：Zigbee； 2、可对空调等红外受控设备进行管理及控制；; 2; 套. 20; 无线 AP; 1、支持Wi-Fi6¦最大接入速率1775Mbps¦推荐接入终端数64台¦支持2.4G/5G频段¦硬件AC组网¦千兆上联¦MACC云管理 2、支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议；支持IPv6协议。 3、支持2条空间流,单频最大接入速率≥1201Mbps,整机最大接入速率≥1775Mbps； 4、实配2个10/100/1000Base-T以太网口； 5、支持PoE以太网供电（支持802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 6、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送； 7、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。 8、每个AP搭配一台5口POE千兆交换机。 9、需支持64个同步语音通话，或100个同步数据用户. 10、需确保64台移动设备流畅进行屏幕广播、课堂互动的教学功能；; 2; 台. 21; 网络 交换机; 1、配置千兆电口数量≥24，千兆非复用SFP口≥4；最大可同时使用端口≥28个，USB口≥1个， 2、交换容量≥3.36T；包转发率≥120Mpps。 3、支持堆叠功能，可堆叠交换机数≥8 4、支持STP/RSTP/MSTP，支持PrivateVLAN，protocolbasedVLAN，GuestVLAN，Sharevlan，VoiceVlan 5、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP 6、支持IP标准的ACL、IP扩展的ACL、基于时间的ACL和IPv6ACL;支持基于MAC的扩展ACL 7、支持IPv6ACL功能，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6ACL和IPv6QoS 8、支持流镜像功能，支持DHCPClient、DHCPRelay、DHCPSnooping、DHCPSnoopingTrust，支持静态路由，支持IPv4组播、IPv6组播 9、支持ARP防欺骗的功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。 10、支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定；支持认证通过后，防源IP地址欺骗功能；支持认证通过后，多播源IP/源端口检测，防止非法组播源。 11、支持抗攻击功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP防扫描攻击等功能。; 2; 台. 22; 观摩室 电脑; - 处理器：≥Intel i5-10500，主频 ≥3.0，缓存 ≥9M； 2、芯片组：≥Intel Q470，BIOS内嵌同品牌硬盘还原及网络同传功能； 3、内存：≥16G DDR4 2933MHz，两个内存插槽，最大可支持到64G内存； 4、硬盘：≥256G SSD+1000G SATA，内嵌SMART IV硬盘端对端祯错技术； 5、接口：1个麦克风耳机组合插孔、≥4个USB 3.0、≥1个千兆网卡、≥1个VGA、≥1个HDMI；USB抗菌键盘 + USB抗菌鼠标； 6、板载：≥1个PCI-E x16、≥1个PCI-E x1、≥2个M.2插槽、≥1个全高PCI-E； 7、机箱：≥310W APFC电源，容积＜8L； 8、显示器：≥ 23寸宽屏LED背光防眩光液晶显示器，具备显示器寿命优化技术； 9、整机：MTBF≥100万小时；具备故障判断功能(由LED及内部蜂鸣器组成提示，如处理器过热防护或电源供应故障等)、订制可支持主机内置音箱；具备超温警告技术、机器噪声声压级＜11dB、噪声声功率级为＜1.8Bel、达到防尘IP5X级； 10、配置正版专业版本操作系统以及正版金山办公软件。; 1; 台. 23; 电子班牌; 1.采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡； 2.终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，整机与壁挂须使用专用工具锁定，防止硬件跌落。高强度一体无缝折弯合金外框，防刮防掉色； 3.屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C； 4.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65； 5.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。整机最大厚度不大于30mm； 6.整机正面覆盖防眩光钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用； 7.可拍摄不低于500W像素的照片，支持不少于5人同时进行人脸识别。 8.内置全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持语音留言； 9.内置2.0立体声道功放，支持视频及音频播放； 10.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议； 11.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口； 12.整机采用内置天线设计，无任何天线外露。整机支持外接门禁及串口接口； 13.系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于8GB；操作系统版本不低于Android 7.1； 14.整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出； 15.支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W； 软件： 一、信息发布 1、系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅等类型，内容支持图文混合排版； 2、班牌长时间处于无人操作状态下将自动切换至屏幕保护模式，屏保模式下可选择全校、班级相册轮播、置顶已发布公告等多种内容展示； 3、支持发布重要公告内容，同步在全校班牌置顶展示； 4、系统内置超过20套公告模板，供用户发布公告时使用； 5、系统内置50+海报模板（如，欢迎模式，卫生健康，校园风采，通知公告等），用户可以根据自己的需要自定义修改背景及文案，同时可以自定义管理海报分类； 二、课程管理： 1、系统提供常见学科科目名称，且支持自定义增添科目； 2、支持以电子表格形式快速导入或人工创建课程表； 3、学生、教师可在班牌查看对应课程表；班牌智能高亮标记显示今日课程及当前进行的课程，便于学生教师查看； 三、考勤管理： 1、可设置考勤事件的名称、起始时间、考勤人员范围。考勤时间段内班牌显示内容自动切换为考勤模式，实时显示应到学生、已到学生的数量及名单； 2、班牌可显示对应场地的历史考勤记录，可按日查看考勤事件的名称、考勤时间、考勤结果，考勤结果按准点、迟到、缺勤、请假等状态分类展示考勤名单，突出标识迟到或缺勤人员； 四、巡课： 1、班牌巡课具备权限管理功能，需用户扫码验证教师后，方可使用该功能，避免无关人士使用。 2、巡课界面下，当一段时间处于无人操作状态，班牌将自动退出巡课模式返回首页；; 2; 台. 24; 门禁 控制器; 产品功能： 灵活的权限管理，实时监控信息，门内人数快速查询，视频联动功能，强制门状态为常开或者常闭功能，远程开门功能，反潜回防尾随功能，多卡同时验证后开门功能，定时常开门功能，紧急关门功能（紧急双闭），外接密码键盘功能(卡＋密码，超级通行密码)，消防报警联动开门等； 产品参数： 通讯方式:TCP/IP； 尺寸（厘米）：16.0 * 10.6； 配套电源:12VDC 4-7A； 电路板功耗:小于200mA； 读卡器输入格式:Wiegand 26-66 bit； 可接读卡器数量:一对； 可控制门输出:一组； 开门延时时间:1-600秒可调； 远程开门：电脑服务器局域网内软件远程开门或手机APP广域网远程开门； 最大联网数:不限； 使用环境温度:-40至70摄氏度； 使用环境湿度:10-90％RH，无冷凝； 用户注册卡数量:2万； 记录脱机存储数量:10万； 数据掉电保护:高速闪存设计，永不丢失； 读卡器到控制器最大联机距离:100米，建议80米内； 控制器到控制器最大联机距离:视网络覆盖范围定；; 2; 个. 25; 电子锁; 吸力强，耗电量低，内置突波吸收器，自动消磁无残磁，低噪音，防腐蚀，断电开门； 工作电压: 12VDC ； 工作电流: 动作电流0.9A，待机电流 0.3A； 抗拉力: 280公斤（600磅）； 锁体尺寸：250 * 42 * 25mm； 工作温度范围：-30～70℃； 工作湿度范围：0～90%RH ；; 2; 把. 26; 门铃; 电源：DC12V； 消耗功率：0.5W； 门铃声音：90DB； 工作温度范围：-10～70℃； 工作湿度范围：0～80%RH；; 2; 个. 27; 开门按钮; 尺寸规格:86mm*86mm ； 外型颜色:白色； 性能特点:符合标准电气底盒尺寸，大面板设计，美观耐用； 最大耐电流:3A 36VDC；; 2; 个. 28; 讲台; 1、讲台尺寸：长、宽、高：≥1400mm*750mm*980mm； 2、材料：优质冷轧钢板高档木质扶手，钢制部分采用≥0.7-1.2mm优质冷轧钢板制作； 3、键盘位置采用抽拉设计，并与显示器固板整体配套，关闭后与桌面平齐，鼠标存放于键盘的右侧，位置合理，节省空间，操作简便显示器采用翻转式设计，可旋转165度，支持17-24寸不同规格液晶显示器； 4、讲台背面钢制部分采用白、灰结合并在背板上半部分居中位置定制学校LOGO。; 2; 套. 29; 学生桌椅; 一、桌子 规格：≥765×538×750mm(±5mm)直径2000mm。 1、桌面采用≥25mm挡板为≥18mm，刨花板压三聚氢胺，具防刻划、不助燃特性，环保等级达到E1级标准。颜色可选配。单个桌面可拼成外圈为圆形。 2、PVC全自动机械热压封边，封边为≥2mm厚，五金配件表面电镀处理。 3、钢制人字形折叠脚架，前立≥30×60×1.5mm平蛋管，上横梁≥45×1.2mm圆管,书网：采用圆管≥14mm冷轧钢管, 表面全处理后高温静电喷涂。旋钮折叠，带刹车PU静音轮。3、钢制人字形折叠脚架，前立≥30×60×1.5mm平蛋管，上横梁≥45×1.2mm圆管，书网：采用圆管≥14mm冷轧钢管, 表面全处理后高温静电喷涂；旋钮折叠，带刹车PU静音轮； 桌面图例： 椅子图例： 二、椅子 规格：630×450×850mm(±10mm)扶手内500mm，扶手高650mm，坐高460mm； 1、网布饰面，垫采用40高密度定型海棉，不易变形； 2、PP+纤维一体成型背胶，靠背可以45度倾仰，PU固定扶手； 3、1.2厚喷塑架，座板可向上翻转；椅架可折叠； 4、选用PU脚轮，网布颜色为橘色，椅架颜色白色；; 112; 套. 30; 观摩室 桌子; 桌面采用≥25mm三聚氰胺高密度中纤板；内置机箱架；桌面长≥1200宽≥600高≥720；键盘位置采用抽拉设计，桌子左侧1个抽屉、一个柜子。; 1; 张. 31; 观摩室 座椅; 座椅采用尼龙外框，透气网布、金属脚椅，带多功能可旋转写字板；总高≥86cm、座深≥48cm、背靠宽≥43cm；; 10; 张. 32; 吸顶空调; 功能：冷暖； 制冷量(W)：≥7200；制热量（W）≥7700 额定电压：220V～； 额定频率：50 Hz； 能效比：3.08； 能效等级：3级； 循环风量(m³/h)：1280； 制冷剂名称/灌注量(kg)：R32/1.6； 防水等级：IPX4； 噪音(室内/室外)dB(A)：≤45/56； 气候类型：T1； 防触电保护类别：I； 主体尺寸(cm)：长≤840、宽≤840、高≤240； 室外机尺寸：高度≤700CM； 配套辅材及安装：气管（约80米）、液管（约80米）、遥控器等；; 6; 台. 33; 观摩室 空调; 2匹挂机（冷暖）； 功能：冷暖； 能效等级：3级； 噪音(室内/室外)dB(A)：≤45/56；; 1; 台. 34; 装修; 将连江校区自强楼511教室约166平方米教室（其中约40平方用于观摩室）以及马尾校区明德楼202教室约98平方米教室，按照智慧教室建设的要求，对教室建声环境、灯光、吊顶、地面等进行改造。具体设计方案及工程量详见附件。; 1; 项.