福建商学院学生宿舍楼吸顶风扇清洗项目（二次）

招标公告

招标编号： FJSXY2020-036-1

1.项目名称：福建商学院学生宿舍楼吸顶风扇清洗项目（二次）

2.项目概况和招标范围：

2.1招标内容、主要技术参数要求及数量：福建商学院学生宿舍楼吸顶风扇清洗项目，校区学生宿舍楼吸顶风扇清洗服务，共计约6058台（其中：连江校区3208台，鼓楼校区310台，马尾校区2540台）。（招标公告网页左下方附件链接）。

2.2清洗服务地点：福建商学院鼓楼校区、马尾校区、连江校区；

2.3本项目招标最高限价为人民币：60580元（10元/台）；总金额已包含人工费、清洗用品及工具费、税费、交通费、运输费、人身意外保险等与该项目相关的一切费用；投标按每台清洗单价、项目总价报价，按实结算，超过最高单价、总价限价的投标无效。

2.4清洗时间：校方确定清洗进场具体日期后于20日内完成；

2.5履约保证金：签订合同时，中标人需缴纳中标金额的5%作为履约保证金，中标人完整履行采购合同且无合同条款未尽事宜，则以银行转帐方式无息退还给中标人。

2.6结算方式：项目完成经验收合格后，凭验收合格文件等材料以转账方式支付100%的货物价款。

2.7质量要求和技术标准：满足校方招标清洗及服务要求。

2.8服务要求：

2.8.1清洗步骤：

（1）切断电源，把电风扇的保护网拆下来。在保护网的四周有卡，松开卡后，拧开螺丝，拿下保护网。

（2）接着拆风扇叶子，把扇叶正面中间的圆塑料盖把它拧下来后，拿住叶子用小捶轻轻敲击轴扇叶就拿掉了。

（3）用洗涤剂之类的清洁剂跟水混合，把保护网泡在这洗涤液上10分钟，然后用刷子刷干净，用干抹布擦干，晾干。

（4）风扇叶子一般都是塑胶，因此不可使用发性的油类来擦试。以海绵沾洗剂仔细的擦掉灰尘、污垢，然后再以拧干的布擦干净。

2.8.2清洗要点：

（1）清洁扇叶：打开网罩，取下扇叶，用带有洗涤剂的水进行擦拭，不能用力折或者用硬物刮洗，以免损伤扇叶，清晰完毕进行晾干。

（2）清洁网罩：拿湿布沾一些洗涤剂，然后进行擦洗即可，擦洗完毕之后再拿干布擦干即可。

2.8.3其他：

（1）校方提供所须的电源、水源及下水管道的排放通畅，中标人应保证在清洗过程中节约用电用水，保证清洗过程中宿舍的整洁，若引起下水管道堵塞，应疏通到位。

（2）校方提供进场保洁服务设备(工具)临时存放场地，中标人应自行保管，不得随意堆放。

（3）中标人应按校方指定的垃圾场地倾倒垃圾，并由其负责清运垃圾。

（4）在服务过程中，校方如需提供其它相关服务，中标人应承诺按市场成本价另行计费结算。

2.9验收要求及交付条件

按招标文件要求，验收结果经双方确认后，双方授权代表人必须按规定的验收单上对照项目招投标文件及合同填好验收结果并签名盖章。

2.10若成交中标人出现违约行为，服务质量差、未履行合同等问题，校方有权根据扣除履约保证金进行处罚，严重情况下可解除合约。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人须具备独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的企业法人，且有能力履行本项目所必须的设备和专业技术能力，有能力提供本招标文件所述招标货物及服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内企业法人均可能成为合格的投标人，并提交以下资格证明文件：

（1）投标函

（2）法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需)；

（3) 法定代表人及投标人代表的有效身份证明复印件；

（4）企业法人营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证复印件（或三证合一营业执照）；

（5）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函；

（6）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

（7）因政策原因检察机关不再出具行贿犯罪档案查询结果告知函的，投标人可自行对其有无行贿犯罪情形进行说明或承诺；

（8）技术、商务和服务要求响应表（投标人按招标公告中“第2.项目概况和招标范围”的要求逐条逐项做出详细的投标响应，并按要求提供证明材料）；

（9）投标人认为有必要的其他材料；

以上资质证明文件为必备资质，投标人提交资质文件的所有复印件必须是最新（有效期内）、清晰的，复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章，缺一项或某项达不到要求的，投标文件按无效投标处理。原件备查。

3.2一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标。

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.3本项目不接受联合体投标，不允许转包分包，若发现有此类情况，则取消中标人资格。

3.4本项目拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。

4.投标文件要求

（1）须由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；

（2）投标有效期应满足招标文件要求；

（3）投标报价须一次报出不得更改的价格；

（4）投标文件必须电脑打印，不得手写、不得涂改；

（5）一个投标人只能提交一个投标文件；

（6）投标文件不得提供虚假或失实资料，所提供的技术指标与售后服务承诺须满足招标文件的要求；

（7）投标文件正本一份、副本三份（报价、技术商务），投标文件按照报价文件和技术商务文件分别密封包装；

（8）投标文件格式参照附件2.

5.合同签订

5.1评审结束后，由福建商学院签发中标通知书。中标通知书作为签订合同的依据。

5.2中标方应按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同。中标方未按《中标通知书》规定的时间、地点签订合同，视为放弃中标。

5.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

6.评标办法：本次采购根据投标单位提供的资料进行资格预审，通过资格预审符合招标需求、质量和服务保证的投标单位可参加竞标，评标采用最低评标价法。

7.报名与获取招标文件时间：凡有意参加投标者，请于2020年12月16日下午16:00前将加盖单位公章后的投标人报名回执的照片或扫描件（报名回执详见附件1），以邮件报名的方式，按项目名称填写邮件主题后发送至邮箱fjsxyzcglc@fjbu.edu.cn。招标公告文件及附件（如有）随同本招标公告一并在福建商学院官网上“招标采购”信息栏上发布，发布之日起投标人即可直接下载（见招标公告左下方下载）；有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改）都将在福建商学院官网“招标采购”信息栏上公布，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。一经网站发布将视同已告知各投标人。

8.投标文件的递交：

8.1凡具备上述资质并愿承担此项目工作的单位，可向招标人报名参加投标，并按招标内容及要求提供投标文件；投标文件按照报价文件和技术商务文件分别密封包装；投标文件必须装订成册并加盖投标单位公章和骑缝章；分别用信封密封，加盖封口章，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称；未按要求密封、标记和投递的投标文件，招标人有权拒收。

8.2投标文件提交地点及截止时间：

8.2.1递交地点：福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层（福建信发招标代理有限公司）递交投标文件。

8.2.2投标文件递交截止时间：投标申请人于2020年12月18日9时30分（北京时间）。

8.3逾期送达的或未送达指定地点或不符合包封规定的投标文件，招标人不予受理。

9.投标申请人于2020年12月18日9时30分（北京时间）到福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层（福建信发招标代理有限公司）参加开标会议。

10.本公告公示5天。

11.监督电话：26299580   监督邮箱：fjsxyzcglc@fjbu.edu.cn

12.招标人：福建商学院   办公地点：福州市连江县潘渡乡连潘路2号

联系人：刘老师　电话：26298150 邮箱：fjsxycgb@fjbu.edu.cn

福建商学院

2020年12月10日

附件1：

投标人报名回执

投标项目名称：

投标报名单位名称（盖章）：

投标报名单位联系人及电话：

联系邮箱：

日    期：

附件2：投标文件格式

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

技术商务文件

（填写正本或副本）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）商务文件部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③技术商务响应表

（2）报价文件部分

①开标一览表

②投标分项报价表

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标公告中“第3.投标人资格要求及审查办法”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
2、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
3、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

因政策原因检察机关不再出具行贿犯罪档案查询结果告知函的，投标人可自行对其有无行贿犯罪情形进行说明或承诺；

★注意：

1、未提供无行贿犯罪情形进行说明或承诺的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-6投标其他材料及承诺

三、技术商务要求响应表

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.* |  |  |  |
| … |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1填写的内容应与招标文件中“第2.项目概况和招标范围”中要求的内容逐条对应保持一致；并提供随附相应的响应书面承诺函（若有）。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“招标文件要求”项下填写的内容逐条对应，响应表中不体现投标报价；

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

项目名称：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

报价文件

（填写正本或副本）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

一、开标一览表

招标编号：                                        货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 | 投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表（若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同 包号 | 投标标的 | 品牌技术参数规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中： “品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件中采购清单（若有）的有关内容（ “品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为服务的：“参数规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。

1.3同一合同包中，“单价”×“数量”=“金额”，全部品目号“金额”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.4投标报价包含设备保养费、人工费、维修费、配件费、机械使用费、工具费、应急设备使用费、管理费、税费、劳保费、交通费、运输费、人身意外保险等各种补贴和福利、相关技术支持及培训在内的与该项目相关的一切费用。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日