- 附件：

| 连江校区：数码模块机组中央空调检修清单（品牌：欧科） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 说明 | 费用 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 数量（台） | 单价（元） | 合计（元） |  |
| 1 | 主机 | 主板损坏更换 | 2 |  |  |  |
| 2 | 主机 | 进水水温器 | 2 |  |  |  |
| 3 | 主机 | 出水水温器 | 2 |  |  |  |
| 4 | 主机 | 排气变送器 | 2 |  |  |  |
| 5 | 主机 | 吸气变送器 | 2 |  |  |  |
| 6 | 主机 | 冷盘（进）温度传感器 | 2 |  |  |  |
| 7 | 主机 | 冷盘（出）温度传感器 | 2 |  |  |  |
| 8 | 主机 | 电子膨胀阀线圈 | 2 |  |  |  |
| 9 | 冷媒系统 | 一台主机冷媒泄漏100% | 1 |  |  | R410a 20 kg |
| 马尾校区：数码多联式中央空调检修清单（品牌：欧科） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 主机 | 主板损坏更换 | 1 |  |  |  |
| 11 | 主机 | 排气变送器 | 1 |  |  |  |
| 12 | 主机 | 吸气变送器 | 1 |  |  |  |
| 13 | 冷媒系统 | 一台主机冷媒泄漏40%，另一台泄漏30% | 2 |  |  | R410a 40kg |
| 14 | 检修人工费 |  | 1 |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 含税总额 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 以上配件需提供加盖原产公章的证明材料 |  |  |  |  |