询价公告-福建商学院三龙头饮水机采购项目

1、项目名称：福建商学院三龙头饮水机采购项目

2、项目概况及采购内容：

本项目设计安装点为两个校区共7台饮水机设备，其中连江校区4台饮水机，马尾校区3台饮水机。

- 项目预算：

| 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 主要参数要求 | 数量 | 最高限价 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 三龙头饮水机 | 详见附件 | 1批 | 28700元 |

总金额包含税收、产品、装卸、安装备件及材料、专用工具、安装、调试、人工、检验及技术资料、运输和保险等项目相关的一切费用；投标按单价、总价报价，超过最高限价的投标无效.

4.评标办法：询价最低价

5、报价单位资格要求：须具备独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人，且有能力履行本项目所必须的设备和专业技术能力。并提交以下资质证明文件：

（1）营业执照副本复印件（或三证合一营业执照）；

（2）税务登记证副本复印件；（如果是三证合一营业执照无需提供）

（3) 组织机构代码证复印件；（如果是三证合一营业执照无需提供）

（4）法定代表人及投标人代表的有效身份证明复印件；

（5）法定代表人授权书原件(报价代表是法定代表人无需)；

6、技术参数及要求：详见附件1（询价公告网页左下方附件链接下载）。

7、设计参考标准：

《生活饮用水卫生标准》              GB5749-2006

《电器装置安装工程施工及验收规范》  GBJ232-82

8、质量要求和技术标准：所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准，且满足校方招标质量规格和性能要求。

9、交货时间：签订合同后7日内安装完成，验收合格交付正常使用；

10、交货地点：福建商学院连江校区、马尾校区；

11、售后服务承诺基本要求

（1）安装和调试

由成交人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点及位置免费运送到最终目的地，并负责安装。货物安装调试并经最终验收合格后，交付采购人使用，成交人须在报价中详细列明所需要各项费用，若未列明，视同所有费用均含在投标报价中。货物安装、调试所需要的工具、仪表及安装材料等均由成交人负责提供。

成交人负责组织专业技术人员进行货物安装，保证各项安装工作顺利进行。

（2）技术培训：成交人免费为采购人技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，并列好计划（对货物的使用操作、货物维护、故障排除、日常保养等方面操作）以备采购人使用，直至能熟练独立操作，对货物产生的常见问题，能够进行判断。

（3） 售后服务承诺

保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

货物安装调试验收合格交付正常使用之日起1年；供应商提供设备1年免费上门维修，长期维护。

维修服务的响应时间：所有设备提供1年免费上门维修，保修期内如有故障，接到电话后6小时内响应，48小时内维修到位。质保期后，供应商提供设备优惠维修服务。

质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，并应继续提供优惠优质服务。中标人有对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。

12、付款方式：双方签订合同后，中标人按照招标文件要求供货安装、调试完毕，经采购人验收合格后，持有正式发票和用户所开具的验收合格证明，采购人向中标人支付95%合同款。剩余5%尾款为合同质保金。合同质保期满后，无质量问题，合同质保金无息全额返还。

13、验收

（1）提供完整的技术资料，包括：明细表(装箱单)、出厂检验报告和合格证书、使用说明书、操作手册、维修手册及合同中要求的其他文件资料。

（2）货物根据询价文件及合同中所列清单与技术参数要求进行验收，直接安装至学校指定地点。项目交付正常使用后，由成交单位书面提出验收申请，经使用单位组织验收人员进行验收。验收结果经双方确认后，双方授权代表人必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

请各报价单位按以上询价公告所有条款要求内容及附件清单内容逐条响应提交承诺函、报价表（按单价、总价报价）、营业执照、资格证书等相关证明材料复印件，并加盖公章。于2021年11月26日下午16：00前准时将项目报价文件及资格证明材料密封后以顺丰快递的方式快递送达至福州市连江县潘渡乡连潘路2号福建商学院连江校区320室，联系人：陈老师，电话：0591-26298150。

福建商学院

2021年11月19日

附件1：技术参数及要求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三龙头饮水机 | 台 | 7 | （1）三龙头饮水机 （2）电源功率：220V 2.5KW； （3）出水：一开两温； （4）产水量：开水≥35L/H，温开水≥150L/H （5）过滤等级：3级或以上 （6）整机具有中国节水产品认证证书和净水产水率≥69%的检验报告（响应文件中提供投标人或投标产品制造厂商权威机构出具的中国节水产品认证证书和中国节水产品认证试验报告，证书中明确显示所投产品型号和净水产水率≥69%的检验报告,未提供视为不满足）净水部分和饮水机须为同一品牌。 （7）整机尺寸：900mm*420mm*1050mm（±2mm） （8）材质： ①门板及面板采用不锈钢，厚度≥0.6mm； ②水槽采用食品级304不锈钢，厚度≥0.8mm； ③水胆采用食品级304不锈钢，厚度≥1.0mm， ④水龙头采用食品级304不锈钢； （9）安全技术： ①饮水机电磁阀需采用12V耐高温电磁阀，确保经久耐用。（响应文件中提供投标人或投标产品品牌耐高温电磁阀技术认定证书，未提供视为不满足本条款） ②饮水机发热管需采用铸铝膜镍烙丝材质，确保加热安全。（响应文件中提供投标人或投标产品品牌铸铝膜镍烙丝发热管技术认定证书，未提供视为不满足本条款） ③饮水机水位控制需采用精密测量电极式水位传感器，时刻精密测量饮水机传感水位情况。（响应文件中提供投标人或投标产品品牌精密测量电极式水位传感器技术认定证书，未提供视为不满足本条款） ④饮水机低压开关需为微电压无腐蚀，遇上水压或电压过低时，自动断水断电。（响应文件中提供投标人或投标产品品牌微电压无腐蚀低压开关技术认定证书，未提供视为不满足本条款） ⑤防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防超压、防漏电、防漏水，安全可靠； （10）响应文件中提供所投饮水机产品国家强制性产品认证CCC认证证书扫描件。（功率220V 2.5KW与型号必须一致）。 （11）提供所投饮水机产品涉水部件不锈钢内胆、不锈钢波纹管、热交换器单独的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。（3项批件需与整机为同一品牌） （12）所有证明材料均应在官网可查，并在响应文件中体提供查询网址截图，且资质在有效期内，凡不能查询到或型号不符、过期等均视为不响应条款；原件备查。 |

附件2：报价文件参考格式

报价文件

| 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价公司（公章）：

报价日期：      年     月      日

注: 请各报价单位按询价公告所有要求的内容响应提交响应文件、报价表、营业执照、资质证书等相关证明材料复印件，并加盖公章。

后勤管理处

2021年11月18日